附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010183                    申请技术审查时间：  2021 年  8 月 18日

| 技术审查项目名称 | 盘锦鸿晟建筑材料制品有限公司预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李帅 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 提交的资质申请表的表八（主要仪器设备及其检定/校准一览表）中电子秤ACS-30、温度计、混凝土贯入阻力仪、游标卡尺、水泥标准恒温恒湿养护箱、电子台秤JSC-D7、负压筛析仪、箱式电阻炉、电脑全自动恒应力试验机、维卡仪、搅拌机、煮沸箱、搅拌机、电动抗折试验机、容重桶和钢直尺等仪器设备的测量范围、准确度等级/不确定度填写不正确。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |