附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010228                         申请技术审查时间：2021 年08月29日

| 技术审查项目名称 | 阜新蒙古族自治县工程质量检测站建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 蒋志勇 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： 一、人员 1、提交的技术人员的劳动合同不完整，无法确认合同内容的有效性； 2、提交的技术人员李丹妮、张珞岑的身份证已过有效期； 3、未提供技术人员林红、石艳玲、霍占宽的养老保险缴费证明或退休证。 二、仪器设备 1、提交的的仪器设备检定/校准证书不完整，无法确认校准内容的有效性； 2、未提供45μm和80μm方孔筛、李氏瓶、225mL量水器、标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、针片状规准仪、压水指标仪、保水性试验装置、坍落度筒、砖泛霜试验箱、防水材料低温弯折仪的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 三、其它 1、提交的资质申请表不符合要求：检测机构法定代表人声明、法定代表人和技术负责人基本情况表填写不完整。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（