附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010123                        申请技术审查时间：2021年 11 月05 日

| 技术审查项目名称 | 辽宁睿远安全技术检验有限公司 室内环境检测资质（延期）、建筑工程材料见证取样检测资质（延期） 辽宁睿远安全技术检验有限公司建筑工程材料检测（资质延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 江洪生 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1.未提交以下参数计量认证，应提交；如若以下参数未通过计量认证，应删除。 序号; 资质类别; 检测项目、参数. 1; 室内环境; 建筑材料、装修材料中总挥发性有机化合物（TVOC）检测. 2. 提交的资质认定证书附表中室内空气中甲醛检测方法已不适用，需提交该参数扩项证明材料。 二、仪器设备 1.主要仪器设备及其检定/校准一览表中检测项目填写有误，未见细集料坚固性检测用“比重计”。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（