附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010041                申请技术审查时间：2022年02月21日

| 技术审查项目名称 | 大连市建筑工程质量检测中心有限公司旅顺分公司 建筑工程材料见证取样检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 宋顺军 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题; - 人员 1、未提交技术人员单久秦、朱子文、郑君霞、张正灵在大连市建筑工程质量检测中心有限公司旅顺分公司参保的社会保险证明材料。 - 仪器设备 - 未见塞尺、量角器、压碎指标测定仪、水泥试体养护箱、比表面积测定仪检定/校准证书或其计量检定合格的承诺函。 - 其他 1、未提交试验场所图纸及试验仪器设备位置图。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（