附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010033                           申请技术审查时间：2022年03月09日

| 技术审查项目名称 | 大连金湾建设集团有限公司 预拌混凝土检测资质（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 孔宪文 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 参数 1、申请的具体检测范围，预拌砂浆检测资质中水泥的“建筑水泥保水率”应为“砌筑水泥保水率”。 - 人员 - 法定代表人基本情况表中填写的毕业学校与提供的毕业证扫描件信息不符。 - 技术负责人曲本庆任命文件不覆盖资质全部项目。 - 未提交技术人员李俊霞检测技术培训证明。 - 仪器设备 - 未提交水泥振实台校准证书。 - 申请书中表八主要仪器设备及其检定/校准一览表中缺少如下仪器设备： - 水泥检测仪器：雷氏夹测定仪。 - 粗集料检测仪器：天平、石子套筛、针片状规准仪、压碎指标测定仪。 - 混凝土检测仪器：压力试验机、搅拌机、震动台、台称、标养室、钢直尺、冻融机、抗渗仪。 3、主要检测仪器设备清单不齐全，缺少混凝土、外加剂、掺合料检测设备。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（