附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010083               申请技术审查时间：2022年03月30 日

| 技术审查项目名称 | 大连建科建设工程检测有限公司普湾分公司 建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 赵云 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 原资质证书中没有以下参数，不予确认；如若开展以下参数工作，需申请资质增项。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 细集料; - 氯离子含量. - 2; - 陶瓷砖; - 吸水率、断裂模数和破坏强度、抗冻性. - 2.辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数规定，不予确认。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 砂浆; - 分层度、抗渗、表观密度、凝结时间<差>. - 人员 - 提供的技术人员宋月端学历证书中学制与学习时间不一致，学制3年，学习时间为1995年9月至1997年7月，须提交有效的释疑材料。 - 未提供技术人员刘萍高级工程师职称证书，且其检测技术培训证明已过期。 - 技术人员赵军检测技术培训证明中学历信息与提交的毕业证书不一致，且其检测技术培训证明已过期。 - 仪器设备 - 1.未提供仪器设备检定/校准证书或其检定/校准合格的承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（