附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010120                     申请技术审查时间：2022年4月19日

| 技术审查项目名称 | 抚顺市大兴水利工程有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 谭继武 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、仪器设备 1、提交的低温试验箱、混凝土含气量测定仪、水泥胶砂流动度测定仪校准证书不能有效指导相关试验检测工作。 2、未提供李氏瓶、量程不小于300mm钢直尺、湿度计的检定/校准证书。 二、其它 1、资质申请表中表八（主要仪器设备及其校准/校准一览表）填写不规范：检测参数与表五（申请的具体检测范围）不一致。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（