附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010117                  申请技术审查时间：2022年4月11日

| 技术审查项目名称 | 清原满族自治县建筑工程质量检测中心 建筑工程材料检测（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 法定代表人：邵娜 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查,该机构提交的资质申报材料存在以下问题： 一、参数 1、需修改的内容： 序号; 项目; 修改前; 修改后. 1; 阻燃管; 氧指数; 阻燃性能<氧指数>. 二、仪器设备 1、提交的低温柔性试验仪、电热鼓风干燥箱校准证书校准点不能有效指导防水材料相关试验检测工作。 三、其它 1、申请表的表八（主要仪器设备及其检定/校准一览表）填写不规范：检测参数与表五（申请的具体检测范围）不一致；部分设备信息填写不全。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（