附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010188                           申请技术审查时间：  2022 年 7 月 1 日

| 技术审查项目名称 | 大连正信检测有限公司室内环境检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 赵一霏 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： - 参数 1、辽住建发[2020]2号文件中没有以下参数，应删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 室内空气; 甲苯、二甲苯. - 人员 1、唐艳、刘涛、李明旭、张鑫、许鹏身份证已过期。 2、未提供张鑫、许鹏社会保险证明。 三、设备 1、未提供数字皂膜流量计、型号为SQP的万分之一天平、手持式数字温湿度计计量溯源合格承诺书或检定/校准证书。 四、其他 1、未提供资质认定证书中TVOC参数附表页（仅提供VOC参数附表页，且GB50325-2010附录G标准已作废，需提供标准变更审批表） |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |