附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010335                     申请技术审查时间：  2022 年 12月20日

| 技术审查项目名称 | 盘锦恒力公路工程有限公司申请预拌混凝土检测资质延续 |
| --- | --- |
| 申请人 | 蔡德义 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，存在以下问题： 1人员 几乎所有人员的证书，合同等均模糊不清晰，内容无法识别。 2设备 主要仪器设备及其检定/校准一览表中，仪器设备和检测项目没有一一对应，有部分遗漏。同时也有部分不在确认范围内的参数，出现在一览表中。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |