附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010343                      申请技术审查时间：2022年12月31日

| 技术审查项目名称 | 锦州市建筑工程质量检测中心 建筑工程材料见证取样检测（延期）、建筑节能检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 刘永 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、资质认定证书中未提供“含水率”检测参数。 二、人员 1、刘军学历证书与学信网电子学历证书主要项目信息不一致，须提供学历证书准确信息的证明材料。赵林、陈慧荟、杜娟、曹婷学历证书在学信网上查不到，须提供此情况的证实材料。 2、刘永、刘军、张健、张猛、徐剑、赵一博、郭爽、吕东晟、史琳琳、梅文、田颖、张涛、赵林、陈慧荟、杜娟、曹婷、李健、杨杨、于涛养老保险缴费证明不能明确2022年缴纳3个月的具体月份，须重新确认。 3、刘军、张健、张猛、徐剑、梅文、张涛、赵林、陈慧荟、杜娟、曹婷学历证书毕业时间与取得职称证书时间超常规程序，须提供此情况的证实材料。 4、张猛、徐剑、张涛学历证书与执业资格证书登记的学历证书不一致。 5、李健职称证书专业名称与学历证书不一致，须提供此情况的证实材料。 三、仪器设备 1、建筑工程材料见证取样检测申请表八“混凝土立方体抗压强度”中缺少塞尺、角度尺、卡尺等测量设备； 2、建筑工程材料见证取样检测申请表八“混凝土抗冻”中所用设备“全自动冻融试验机CLD”测量范围有误； 3、建筑工程材料见证取样检测申请书表五与表八（20）、（21）应相互对应； 4、建筑节能检测申请书表八中无导热系数、密度、含水率等相应设备。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（