附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010043                        申请技术审查时间：  2023 年02月11日

| 技术审查项目名称 | 昌图盛诚商砼有限公司预拌混凝土检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 宋万清 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 仪器设备 - 未提交仪器设备检定/校准证书。 2、主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不规范，未按检测参数填写，且部分参数用主要仪器设备填写不完整，如针片状颗粒总含量缺少针片状规准仪、压碎指标缺少压碎指标测定仪等。 3、试验仪器、设备位置图中分析天平与沸煮箱摆放一起，不符合分析天平使用环境条件要求。 - 人员 - 技术负责人李海任命文件无法定代表人签名。 - 需提交所有技术人员近三个月社保证明材料。 - 技术人员吴翔飞技术职称授予时间为2010年，提交的大专学历毕业时间为2012年，需提交其第一学历或相关材料进行释疑。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |