附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010046                  申请技术审查时间：  2023 年02月11日

| 技术审查项目名称 | 鞍山辽河商品混凝土有限公司 混凝土检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 全虹 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查： - 仪器设备无检定（校准）证书设备检定（校准）页； - 2、未提供承租人产权证明； - 3、申请书设备表中水泥强度缺设备-水泥胶砂搅拌机； - 4、试验仪器位置图-沸煮箱与电子天平不能摆放一起； - 人员： - 需提供全体人员近三个月保险证明； - 刘雨佳无职称证明。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |